Инструкция о мерах пожарной безопасности 
в помещении № ______

1. В помещении запрещается хранение личных вещей и посторонних предметов. Не допускается хранение пустой тары, отходов и излишков материалов, ветоши и т.п. Подходы к электрощитам, пультам управления технологическим оборудованием, установками вентиляции и кондиционирования воздуха, к средствам пожаротушения, а также эвакуационные пути необходимо держать свободными.

2. ( Требования пожарной безопасности при проведении техпроцесса, эксплуатации оборудования, эксплуатируемого в помещении – заполняются исходя из специфики функционирования каждого помещения).

3. В помещении допускается хранение химреактивов, в том числе легковоспламеняющихся и горючих веществ в количестве, не превышающем нормы, утвержденные главным технологом и вывешенные у входа. ( Или: в помещении не допускается хранение и применение химреактивов без специального разрешения руководителя участка ).

4. Курение и применение открытого огня в помещении запрещено. Огневые работы (сварочные и др. допускаются только после оформления разрешения установленной формы.

5. Следует постоянно следить за показаниями контрольно-измерительных приборов ________________________________________ .

Показания не должны выходить за рамки ______________________________ , т.к. это может привести к загоранию, (взрыву, перегреву и т.п.) .

6. При возникновении пожара необходимо:

  немедленно оповестить руководителя по тел. _________________ , охрану по тел ___________________ , 
в городскую пожарную часть по тел. 01;

  аварийно отключить оборудование ________________________________________ (указать как);

  отключить электроэнергию ________________________________________ (указать чем, место нахождения рубильника или т.п.);

  закрыть окна и двери, отключить кондиционеры и вентиляцию ____________________________________ ( указать как). (Помните, что приток воздуха и его движение значительно увеличивает горение!);

  приступить к тушению очага загорания при помощи огнетушителя, находящегося __________________________ ( указать где) или, в случае небольшого пламени - накрыть очаг плотной тканью;

  при невозможности ликвидации загорания своими силами и быстром распространении огня и дыма необходимо немедленно приступить к эвакуации: ______________________________________

  ( указать, куда вынести взрыво- и пожароопасные опасные и токсичные вещества и материальные ценности, пути эвакуации - конкретно);

7. После окончания рабочего дня ответственный за пожарную безопасность или работник, последним покидающий помещение, обязан осмотреть помещение и убедиться в его пожаробезопасном состоянии: _______________________________________________________ (указать, что должно быть удалено, что слито, что отключено, что закрыто и каким образом).

8. После осмотра необходимо помещение запереть и сдать ключи в охрану с росписью в журнале.